EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 007/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada global

TIPO: Menor Preço Global

CADASTRAMENTO: até 27 de Setembro de 2021

ABERTURA E JULGAMENTO: 30 de Setembro de 2021

HORÁRIO: 09h

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Santos Dumont, localizada na Praça Cesário Alvim, Nº 02, Centro, Cep:36.240-000, Nesta.

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pela Comissão Permanente de Licitação, torna público que, devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do disposto no Processo Licitatório n° 151/2021, que fará realizar no dia 30 de Setembro de 2021 às 09h na sede da Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993,  e demais alterações introduzidas posteriormente pela legislação em vigor  e do disposto no presente edital, normas que os licitantes e interessados declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente.

1.2 - As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão à todos os licitantes a acompanharem, devendo ser publicadas no “Diário Oficial da União”, “Diário Oficial do Estado” e “Aqui”, “Saguão da Prefeitura”, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, caso comprometa a elaboração da proposta.

1.3 - As impugnações deste instrumento serão recebidas no endereço: Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG.

1.4 - A tomada de preços a que se refere este edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público, ou anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo o art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

1.5 - Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, através do telefone nº (32)3252-7400.

2 - DO OBJETO

2.1 -  A presente Licitação tem como objeto a Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação e execução de serviços de reforma do campo de futebol para desenvolvimento do esporte, localizado na Rua Professora Maria Conceição Guerra, no bairro Córrego do ouro, em atendimento à Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações contidas no ANEXO I.

Constituem anexos deste instrumento convocatório:

| Anexo I | Solicitação de serviço |
| --- | --- |
| Anexo II | Planilha Orçamentária de Custos, BDI, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo. |
| Anexo III | Minuta de Contrato |
| Anexo IV | Carta de Credenciamento |
| Anexo V | Modelo da Proposta de Preços |
| Anexo VI | Modelo de Declaração que não emprega menor |
| Anexo VII | Modelo de Declaração de Disponibilidade |
| Anexo VIII | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo |
| Anexo IX | Modelo de Declaração de Renúncia de Prazo Recursal |
| Anexo X | Requerimento de CRC |

3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - A despesa com o objeto da presente Licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, estimada em 302.611,23 (Trezentos e dois mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos), disponíveis na seguinte dotação orçamentária:

02.33.01.27.812.0013.1092  Aquisição de terreno e construção de campos ou quadras poliesportiva

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO

4.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, com atividades específicas no ramo pertinente ao objeto desta tomada de preços, previamente cadastradas, na Prefeitura Municipal de Santos Dumont, (possuidoras do CRC – Certificado de Registro Cadastral).

4.2 - Será permitida a participação de empresas não cadastradas, desde que apresentem à Comissão de Licitação toda a documentação exigida para cadastramento atualizada, até o terceiro dia(útil) anterior à data do recebimento das propostas, dia 27 de Setembro de 2021 até as 14h (quatorze horas),  observada a necessária qualificação, compatível com o objetivo da Licitação, nos moldes do presente Edital.

4.3 - Não serão admitidas a participar da presente Licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições do impedimento, bem como as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal, ou, ainda, as que se encontrem sob falência ou concordata.

4.4 - Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

4.5 - Não será permitida a participação de Licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do município ou de suas entidades paraestatais.

## 5 - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER O CADASTRAMENTO

5.1 - Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com vigência plena até a data fixada para fins de cadastramento, em original ou cópia legível autenticada por cartório competente:

5.1.1 - Documentos para Habilitação Jurídica:

a) Cédula de Identidade (do sócio representante quando for o caso);

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (Obs: poderá ser somente o último se consolidado, se não o primeiro e demais alterações em vigor);

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.1.2 - Documentos para Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ);

b) Prova de regularidade relativa à seguridade social - Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS, emitida pelo órgão competente (Previdência social ou Federal que abranja contribuições previdenciárias);

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal (CRF);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

f)Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

g) Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.br).

5.1.2.1- Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista somente serão aceitos e considerados se não estiverem com o prazo de validade vencidos.

5.1.2.2 - As Micro e Pequenas empresas, deverão apresentar toda documentação fiscal para fins de cadastramento, ainda que contenha irregularidade, quando ser-lhe-á concedido prazo para regularização, desde que apresente, no cadastramento, certidão que comprove tal condição, emitida pelo órgão competente, com data de emissão não superior a 60 ( sessenta) dias.

5.1.2.3 - Nos termos do art. 8º da Instrução Normativa 103/07- DNRC , a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade registrados nas juntas comerciais será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.

6 - DO REPRESENTANTE LEGAL

6.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão de Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento.

6.2 - A instituição de representante perante a Comissão de Licitação será realizada no ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados conforme preâmbulo deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitem 6.3 e 6.4 infra, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura.

6.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão de Licitação, os documentos pessoais (CI e CPF), sendo conferido o cadastramento a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.

6.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá entregar à Comissão os documentos referidos no subitem 6.3, bem como do documento de credenciamento, conforme modelo do Anexo III, ou instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado.

6.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

Estes documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão de Licitação, junto com os envelopes “A” e “B”.  As licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida neste item, ficarão impedidas de se manifestar durante os trabalhos.

7 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 - No local, data e hora fixados no preâmbulo deste edital, os interessados em participar do processo de licitação, deverão entregar, os documentos necessários à habilitação e à proposta, em 02 (dois) invólucros distintos, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações observando rigorosamente o disposto nos itens seguintes:

###### À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I - ENVELOPE “A”- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 NOME DO PROPONENTE, RAZÃO SOCIAL, E ENDEREÇO DO LICITANTE.

###### À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 NOME DO PROPONENTE, RAZÃO SOCIAL, E ENDEREÇO DO LICITANTE.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Para habilitação na presente licitação as empresas interessadas no certame deverão apresentar os seguintes documentos:

a) CRC – Certificado de Registro Cadastral – Fornecido pela Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG, a que alude o item 4.1, ou proceder na forma do item 4.2;

Se os documentos, indicados no CRC da Prefeitura Municipal estiverem com os prazos vencidos na data da abertura da habilitação, deverão ser apresentados novos documentos em vigor.

b) Declaração de Fato Impeditivo para contratar com a Administração Pública;

c) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

8.1.1 - Qualificação Econômico Financeira:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

Deverá ser apresentado devidamente registrado ou autenticado no órgão competente contendo assinatura do representante legal da Empresa Licitante e do seu contador, ou mediante publicação no Órgão da Imprensa Oficial, devendo neste caso, permitir a identificação do Veiculo de comunicação e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis.

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item, mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado conforme o caso. Serão considerados aceitos, como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial (inclusive de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:

- Publicados no Diário Oficial; ou

- Publicados em jornal; ou

- Por cópia registrada ou autenticada no órgão competente, da sede ou domicílio da Licitante; ou

- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial; ou

- Sede ou Domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

b) Deverão ser apresentação dos seguintes índices contábeis:

LG= Liquidez Geral – superior ou igual a 1

SG= Solvência Geral – superior ou igual a 1

LC= Liquidez Corrente – superior ou igual a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC= AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo não Circulante

AT= Ativo Total

c) A empresa que não atingir os índices solicitados deverá comprovar o capital social ou patrimônio líquido mínimo de R$ 30.261,12 (Trinta mil, duzentos e sessenta e um reais e doze centavos);

d) As empresas dispensadas da escrituração de balanço patrimonial deverão apresentar declaração firmada por contador e pelo representante da empresa, ou outro documento hábil à comprovação da situação de dispensa, não estando dispensada da comprovação do item “c”.

e) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, emitida no máximo 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega dos envelopes "Documentação" e "Proposta";

f) As Micro e Pequenas empresas deverão apresentar toda documentação fiscal, vencida no cadastro, para fins de habilitação, ainda que contenha irregularidade, quando ser-lhe-á concedido prazo para regularização, desde que apresente certidão que comprove tal condição, emitida pelo órgão competente, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.

f.1)- Nos termos Do art. 8º da  Instrução Normativa 103/07-DNRC, a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade registrados nas juntas comerciais será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.

8.1.2 - Qualificação Técnica:

a) Comprovante de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em conformidade com o contrato social. Se licitante não for do Estado de Minas Gerais, deverá apresentar o referido documento com a chancela do CREA/MG.

b) Declaração formal de disponibilidade de materiais e equipamentos, necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como ferramentas e equipamentos, assinada pelo representante legal da empresa;

c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

c.1) A comprovação de vínculo profissional poderá ser realizada pela apresentação da CTPS, contrato de prestação de serviços, registro do responsável técnico no CREA da empresa.

d) Caso o licitante opte por marcar a visita técnica, poderá apresentar o Atestado de visita devidamente assinado pelo Secretário responsável, demonstrando que a licitante interessada conheceu os locais onde os serviços serão realizados.

Se o licitante optar em realizar a visita, a mesma deverá ser marcada até o dia 23 de setembro de 2021, através do tel 32-3252-7400, com o Srº Oscar Homem Toledo Junior e será realizada de acordo com a disponibilidade da Prefeitura.

8.2-Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

8.3- Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer outro tipo de protocolo.

8.4- Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente numerados na ordem retro mencionada.

9 - PROPOSTA E PREÇOS

9.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em 01(uma) via, digitada, sem emendas ou rasuras, acréscimos ou entrelinhas, apresentada em formulário que contenha os dados da empresa como Razão Social, endereço, CNPJ, telefax, e-mail, nome do representante legal (que deverá datá-la e assiná-la), número da conta e agência bancária.

9.2 - A Proposta de Preços deverá conter as especificações, conforme modelo do (Anexo IV);

9.2.1 - Citação completa do objeto licitado;

9.2.2 - Apresentação da planilha de preços;

9.2.3 - Apresentação de cronograma físico-financeiro, elaborado pela empresa, indicando o prazo de execução de serviços o qual não deve ser superior ao cronograma proposto;

9.2.4 - Indicação da validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. As empresas que não especificarem o prazo de validade, previsto nesse item, serão entendidas como válidas pelo prazo de 60(sessenta) dias.

9.2.5 Prazo de garantia dos serviços, não inferior a 05 anos, conforme legislação do CREA.

9.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país.

9.4 - Com o recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, significa que todos os prazos, especificações e locais foram detalhadamente analisados pelo licitante.

9.5 - Deverão estar inclusos no preço global da proposta, todas as despesas com instalações e máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também todas as despesas com aquisição de ferramentas, inclusive transporte até o local de execução da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas á mão-de-obra necessárias a tais atividades, incluindo as previstas em Lei, seguros, fretes, providências junto à CEMIG, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios que quaisquer outros não especificados que por ventura vierem a acontecer.

9.6 - A apresentação da proposta implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas deste ato convocatório. As propostas que forem apresentadas após o prazo e horário estipulado, não serão consideradas pela Prefeitura Municipal que providenciará a devolução delas ao proponente.

NÃO SERÃO CONSIDERADAS COMO VANTAGEM ADICIONAL, AQUELAS QUE CONFLITEM COM O CONSTANTE DESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

TODA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA SEM QUAISQUER RASURAS, EMENDAS, BORRÕES, RESSALVAS OU ENTRELINHAS.

10 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

10.1 - No dia, local e hora já estabelecidos neste Edital, em sessão pública, a Comissão Julgadora, procederá, preliminarmente, a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para HABILITAÇÃO, que será criteriosamente analisada, obedecendo à ordem de entrega.

10.2 - Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes “A” e “B” dos licitantes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, devendo a documentação deles constante, ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.

10.3 - No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados dos licitantes.

10.4 - Da sessão de julgamento dos envelopes “A” será lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições previstas neste edital.

10.5 - A inabilitação do licitante importará preclusão do seu direito de participar da fase subsequente.

10.6 - Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.

10.7 - Intimados os licitantes do resultado, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechados.

10.8 - Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será designada data para abertura dos envelopes “B“ – PROPOSTA DE PREÇOS, observado o prazo recursal.

10.9 - No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços dos licitantes habilitados.

10.10 - No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de menor preço (MENOR PREÇO GLOBAL), como disposto no artigo 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

10.11 - Será declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL.

10.12 - No caso de empate entre as propostas será utilizado o critério de desempate por sorteio em ato público. (Artigo 45 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93), salvo exceção quanto às microempresas e EPP.

10.13 - É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.14 - Obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, fica ressalvado ao Município, a seu exclusivo critério, mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de:

a) Julgar livremente a presente Licitação;

b) Propor motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou revogação do certame;

c) Desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (Artigo 48, inciso I e II, da Lei Federal 8.666/93);

d) Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Administração poderá fixar aos licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação;

e) Quando todas as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados por órgãos competentes, a Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. Decorrido o prazo e persistindo a situação, a Comissão poderá propor a revogação e a dispensa da licitação.

OBS: No caso de ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas acima, poderá ser admitida a aquisição do objeto licitado, por valor não superior ao praticado no mercado nacional (Artigo 24, inciso VII, da Lei Federal 8.666/93).

10.15 - O julgamento das propostas de preços (envelopes “B”) e a classificação final das propostas será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados.

10.16 - A Comissão de Licitações poderá no julgamento das propostas desconsiderarem evidentes     falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

10.17 - Os envelopes de propostas das empresas inabilitadas ficarão a disposição destas pelo prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja solicitação os mesmos serão incinerados.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitantes, ou contra o julgamento das propostas apresentadas, obedecerão ao disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

11.2 - As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos demais representantes presentes.

11.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, dirigidos ao Prefeito Municipal aos cuidados da CPL, no endereço constante no preâmbulo deste Edital.

11.4 - Na hipótese de utilização de envio via fax ou e-mail, os originais dos recursos deverão ser protocolizados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias, da recepção do instrumento de recurso, sob pena de não acolhimento por esta Prefeitura.

11.5 - Interposto o recurso, será comunicado aos licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de (05) cinco dias úteis, a partir da data de sua publicação.

11.6 - Deverá ser comprovado o poder de representação legal do signatário do instrumento de recurso e /ou das impugnações aos recursos e/ou aos termos deste edital.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

12.1 - Após o resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente.

13 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária, incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

13.1.1 – Apresentação Atestado de capacidade técnica, acompanhado da certidão de acervo técnico- CAT, devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o responsável técnico tenha executado serviços de complexidade e características semelhantes ou superiores ao objeto desta licitação.

13.1.2- Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa Pública ou de sociedade de empresa mista, do órgão celebrante;

13.1.3- Comprovação, através de documentos pertinentes de saúde e Segurança do Trabalho, atendendo o disposto das Normas Regulamentadoras.

13.2 - Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor.

13.3 - O contrato firmado com a Prefeitura Municipal não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sem autorização da contratante, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

13.4 - Será de inteira responsabilidade da contratada quaisquer situações de risco que porventura venha a acontecer aos empregados e a terceiros.

13.5 - Havendo paralisação justificada dos serviços, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quanto os da paralisação, sem ônus para a Prefeitura Municipal.

13.6 - A justificativa para a paralisação dos serviços somente será considerada se apresentada por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a contar de sua ocorrência e devidamente aceita pela administração municipal.

13.7 - A tolerância pela Prefeitura com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a Prefeitura exercer seus direitos a qualquer tempo.

13.8 - A contratada obriga-se a manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

13.9 - A Licitante vencedora celebrará contrato, nos termos da minuta que constitui parte integrante do Edital após adjudicação e homologação do resultado da Licitação pelo Prefeito Municipal.

14- DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1- Assinado o contrato, a empresa vencedora terá o prazo de 24h, para apresentar  a garantia contratual em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8666/93, no total correspondente a 5% do valor contratado.

15 - DOS PRAZOS

15.1 - A licitante vencedora desta licitação deverá comparecer para assinar o contrato, em até 24h (vinte e quatro horas) após a convocação.

15.2- A garantia contratual deverá ser apresentada no prazo de 24h (vinte e quatro), contados da assinatura do contrato.

15.3- A Ordem de início de serviço somente será concedida após a homologação do certame e assinatura do respectivo contrato.

15.4 – ‘Os serviços deverão iniciar-se impreterivelmente no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), após a emissão da ordem de serviços.

15.5 - Os prazos previstos neste edital serão contados excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

15.6 - Todos os prazos iniciam-se e terminam em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG.

16 - DO PAGAMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO

16.1- O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as Medições e com o Cronograma Físico-financeiro, após atestado pelo município, a execução física.

16.1.1-O prazo para pagamento da Medição aprovada será de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal dos serviços realizados.

16.1.2-O pagamento da última parcela ficará condicionado ao ateste, pelo município, da execução total do objeto deste contrato.

17- DA RESCISÃO DO CONTRATO

17.1 - O contrato, resultado da presente licitação, conterá cláusulas de rescisão, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

17.2 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 constituem causas de rescisão do contrato, resultado desta licitação:

16.2.1 - Paralisação total ou parcial dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo superior a 05(cinco) dias ininterruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado;

16.2.2 - Inobservância das especificações técnicas na execução dos serviços;

16.2.3 - Emprego de material em desacordo com as especificações ou de material recusado pela fiscalização;

16.2.4 - Se a contratada não cumprir as determinações da Prefeitura Municipal, quando da fiscalização.

16.3 - Além das hipóteses anteriores poderá a Prefeitura rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da empresa contratada, e, em se tratando de firma individual, no caso de morte de seu titular.

17 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1 - Será competente para acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços o Servidor Cláudio Paes, desde já devidamente designado para esse fim.

17.2 - 	A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviço	s, bem como o acesso a fontes de informações que forem julgadas necessárias.

17.3 - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não receber os materiais e serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei Federal 8.666/93.

17.4 – A Secretaria Municipal de Obras decidirá, em primeira instância, as dúvidas e questões surgidas na execução dos serviços, de cuja decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação ou decisão.

17.5 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.

18 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

18.1 - Os serviços serão recebidos de acordo com o disposto nos art.73, 75 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

18 - A Prefeitura só receberá os serviços com todas as etapas e instalações integrantes concluídas.

18.3 - Os pagamentos parciais relativos às partes entregues a Prefeitura não implicam no recebimento dos serviços parciais executados.

19 - DAS PENALIDADES

19.1 - A inexecução total ou parcial, bem como a desistência da proponente vencedora, poderá acarretar a aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa nos seguintes percentuais:

b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, sobre a obrigação não cumprida, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação dos serviços, por ocorrência;

b.2) 20% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão do contrato;

b.3) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou da garantia. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos ao prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.2 - Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração; de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração inidoneidade.

19.3 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo Artigo 87, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

19.4 - O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação de Índice Oficial de Inflação, até a data de seu efetivo pagamento e recolhimento aos cofres do Tesouro do Município de Santos Dumont/MG, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

20 - DO FORO

20.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santos Dumont/MG para dirimir quaisquer questões ou controvérsias oriundas da execução da presente Licitação, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

21.1- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda em cópias acompanhadas dos respectivos originais, de modo a permitir a autenticação destes na forma do disposto no art. 32 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

21.2 - Será admitida cópia da cópia autenticada, desde que apresentada a cópia autenticada.

21.3 - Os casos omissos deste Ato Convocatório aplicar-se-ão as normas da Lei Federal 8.666/93 e demais alterações introduzidas posteriormente pela legislação em vigor, e serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

21.4 - Os anexos deste edital, dele fazem parte integrante e complementar.

Santos Dumont, 26 de Agosto de 2021

_______________________________

Ronaldo Martins de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

OBJETO:Tem por objetivo a futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para prestação e execução de serviços de reforma do campo de futebol para desenvolvimento do esporte, localizado na Rua Professora Maria Conceição Guerra, Bairro Córrego do Ouro, nesta municipalidade.

Contrato de Repasse OGU nº 8867882/2019 – Operação 1063646-21 – Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento – Reforma de Campo de Futebol para desenvolvimento do esporte no município.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |  | ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF. DE CAMPO DE FUTEBOL PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE |  |  |  |  | 302.611,23 |  |  |  |  |
| 1. | REFORMA DO CAMPO |  |  |  |  | - | 302.611,23 |  |  |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | - | 4.474,27 |  |  |
| 1.1.0.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,22 | 16.534,64 | BDI 1 | 20.337,61 | 4.474,27 |  | RA |
| 1.2. | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | - | 1.508,11 |  |  |
| 1.2.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CÓD.: 74209/01 REF.: SINAPI 01-2020) | M2 | 2,88 | 425,73 | BDI 1 | 523,65 | 1.508,11 |  | RA |
| 1.3. | REFORMA DOS VESTIÁRIOS |  |  |  |  | - | 176.130,82 |  |  |
| 1.3.1. | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | - | 52.953,21 |  |  |
| 1.3.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 81,81 | 49,22 | BDI 1 | 60,54 | 4.952,78 |  | RA |
| 1.3.1.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 619,40 | 3,65 | BDI 1 | 4,49 | 2.781,11 |  | RA |
| 1.3.1.3. | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 136,62 | 16,64 | BDI 1 | 20,47 | 2.796,61 |  | RA |
| 1.3.1.4. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 619,40 | 55,68 | BDI 1 | 68,49 | 42.422,71 |  | RA |
| 1.3.2. | PINTURA E AZULEJO |  |  |  |  | - | 28.571,89 |  |  |
| 1.3.2.1. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 364,43 | 9,22 | BDI 1 | 11,34 | 4.132,64 |  | RA |
| 1.3.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 364,43 | 11,72 | BDI 1 | 14,42 | 5.255,08 |  | RA |
| 1.3.2.3. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 136,62 | 14,20 | BDI 1 | 17,47 | 2.386,75 |  | RA |
| 1.3.2.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 254,97 | 53,56 | BDI 1 | 65,88 | 16.797,42 |  | RA |
| 1.3.3. | PISOS |  |  |  |  | - | 14.970,82 |  |  |
| 1.3.3.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 136,62 | 46,96 | BDI 1 | 57,76 | 7.891,17 |  | RA |
| 1.3.3.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 136,62 | 42,13 | BDI 1 | 51,82 | 7.079,65 |  | RA |
| 1.3.4. | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | - | 21.675,97 |  |  |
| 1.3.4.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 441,89 | BDI 1 | 543,52 | 2.717,60 |  | RA |
| 1.3.4.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 749,75 | BDI 1 | 922,19 | 1.844,38 |  | RA |
| 1.3.4.3. | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 922,44 | BDI 1 | 1.134,60 | 2.269,20 |  | RA |
| 1.3.4.4. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 369,01 | BDI 1 | 453,88 | 3.177,16 |  | RA |
| 1.3.4.5. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 224,15 | BDI 1 | 275,70 | 551,40 |  | RA |
| 1.3.4.6. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 76,92 | BDI 1 | 94,61 | 851,49 |  | RA |
| 1.3.4.7. | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 725,07 | BDI 1 | 891,84 | 891,84 |  | RA |
| 1.3.4.8. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00 | 386,68 | BDI 1 | 475,62 | 4.756,20 |  | RA |
| 1.3.4.9. | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 339,42 | BDI 1 | 417,49 | 1.669,96 |  | RA |
| 1.3.4.10. | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 1.197,86 | BDI 1 | 1.473,37 | 2.946,74 |  | RA |
| 1.3.5. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 22.826,37 |  |  |
| 1.3.5.1. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11,48 | 401,60 | BDI 1 | 493,97 | 5.670,78 |  | RA |
| 1.3.5.2. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 24,24 | 512,03 | BDI 1 | 629,80 | 15.266,35 |  | RA |
| 1.3.5.3. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 3,78 | 406,34 | BDI 1 | 499,80 | 1.889,24 |  | RA |
| 1.3.6. | COBERTURA |  |  |  |  | - | 17.542,84 |  |  |
| 1.3.6.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6,37 | 67,20 | BDI 1 | 82,66 | 526,54 |  | RA |
| 1.3.6.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12,74 | 5,71 | BDI 1 | 7,02 | 89,43 |  | RA |
| 1.3.6.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 12,74 | 34,14 | BDI 1 | 41,99 | 534,95 |  | RA |
| 1.3.6.4. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 133,40 | 45,34 | BDI 1 | 55,77 | 7.439,72 |  | RA |
| 1.3.6.5. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 133,40 | 38,98 | BDI 1 | 47,95 | 6.396,53 |  | RA |
| 1.3.6.6. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16,00 | 107,59 | BDI 1 | 132,34 | 2.117,44 |  | RA |
| 1.3.6.7. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7,50 | 47,50 | BDI 1 | 58,43 | 438,23 |  | RA |
| 1.3.7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | - | 9.116,37 |  |  |
| 1.3.7.1. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 56,25 | 19,42 | BDI 1 | 23,89 | 1.343,81 |  | RA |
| 1.3.7.2. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 19,35 | 24,84 | BDI 1 | 30,55 | 591,14 |  | RA |
| 1.3.7.3. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 19,82 | 46,18 | BDI 1 | 56,80 | 1.125,78 |  | RA |
| 1.3.7.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 256,44 | 3,64 | BDI 1 | 4,48 | 1.148,85 |  | RA |
| 1.3.7.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17,31 | 8,19 | BDI 1 | 10,07 | 174,31 |  | RA |
| 1.3.7.6. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | 25,15 | BDI 1 | 30,93 | 154,65 |  | RA |
| 1.3.7.7. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 | 32,52 | BDI 1 | 40,00 | 520,00 |  | RA |
| 1.3.7.8. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 21,10 | BDI 1 | 25,95 | 25,95 |  | RA |
| 1.3.7.9. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 45,64 | BDI 1 | 56,14 | 168,42 |  | RA |
| 1.3.7.10. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13,00 | 38,44 | BDI 1 | 47,28 | 614,64 |  | RA |
| 1.3.7.11. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 2,00 | 42,46 | BDI 1 | 52,23 | 104,46 |  | RA |
| 1.3.7.12. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 532,93 | BDI 1 | 655,50 | 1.311,00 |  | RA |
| 1.3.7.13. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 80,05 | BDI 1 | 98,46 | 196,92 |  | RA |
| 1.3.7.14. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13,00 | 87,13 | BDI 1 | 107,17 | 1.393,21 |  | RA |
| 1.3.7.15. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 197,75 | BDI 1 | 243,23 | 243,23 |  | RA |
| 1.3.8. | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | - | 1.843,85 |  |  |
| 1.3.8.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7,60 | 16,13 | BDI 1 | 19,84 | 150,78 |  | RA |
| 1.3.8.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16,60 | 19,16 | BDI 1 | 23,57 | 391,26 |  | RA |
| 1.3.8.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16,52 | 28,03 | BDI 1 | 34,48 | 569,61 |  | RA |
| 1.3.8.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1,35 | 17,03 | BDI 1 | 20,95 | 28,28 |  | RA |
| 1.3.8.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,00 | 6,30 | BDI 1 | 7,75 | 170,50 |  | RA |
| 1.3.8.6. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,53 | BDI 1 | 9,26 | 18,52 |  | RA |
| 1.3.8.7. | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 12,88 | BDI 1 | 15,84 | 15,84 |  | RA |
| 1.3.8.8. | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 9,33 | BDI 1 | 11,48 | 45,92 |  | RA |
| 1.3.8.9. | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 9,33 | BDI 1 | 11,48 | 22,96 |  | RA |
| 1.3.8.10. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 13,11 | BDI 1 | 16,13 | 80,65 |  | RA |
| 1.3.8.11. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 14,94 | BDI 1 | 18,38 | 73,52 |  | RA |
| 1.3.8.12. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 33,16 | BDI 1 | 40,79 | 203,95 |  | RA |
| 1.3.8.13. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 2,00 | 29,29 | BDI 1 | 36,03 | 72,06 |  | RA |
| 1.3.9. | INSTALÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | - | 5.737,97 |  |  |
| 1.3.9.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6,60 | 17,83 | BDI 1 | 21,93 | 144,74 |  | RA |
| 1.3.9.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14,93 | 26,85 | BDI 1 | 33,03 | 493,14 |  | RA |
| 1.3.9.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 8,04 | 40,57 | BDI 1 | 49,90 | 401,20 |  | RA |
| 1.3.9.4. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18,52 | 51,32 | BDI 1 | 63,12 | 1.168,98 |  | RA |
| 1.3.9.5. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 29,53 | BDI 1 | 36,32 | 36,32 |  | RA |
| 1.3.9.6. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 69,33 | BDI 1 | 85,28 | 426,40 |  | RA |
| 1.3.9.7. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 11,54 | BDI 1 | 14,19 | 170,28 |  | RA |
| 1.3.9.8. | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,25 | BDI 1 | 43,36 | 86,72 |  | RA |
| 1.3.9.9. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 44,60 | BDI 1 | 54,86 | 164,58 |  | RA |
| 1.3.9.10. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 34,01 | BDI 1 | 41,83 | 41,83 |  | RA |
| 1.3.9.11. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 20,47 | BDI 1 | 25,18 | 25,18 |  | RA |
| 1.3.9.12. | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 28,23 | BDI 1 | 34,72 | 34,72 |  | RA |
| 1.3.9.13. | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 18,00 | BDI 1 | 22,14 | 309,96 |  | RA |
| 1.3.9.14. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 22,63 | BDI 1 | 27,83 | 55,66 |  | RA |
| 1.3.9.15. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 6,42 | BDI 1 | 7,90 | 23,70 |  | RA |
| 1.3.9.16. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 9,38 | BDI 1 | 11,54 | 46,16 |  | RA |
| 1.3.9.17. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 37,28 | BDI 1 | 45,85 | 45,85 |  | RA |
| 1.3.9.18. | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5,00 | 335,37 | BDI 1 | 412,51 | 2.062,55 |  | RA |
| 1.3.10. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | - | 891,53 |  |  |
| 1.3.10.1. | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 136,32 | 5,32 | BDI 1 | 6,54 | 891,53 |  | RA |
| 1.4. | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO |  |  |  |  | - | 120.498,03 |  |  |
| 1.4.0.1. | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 379,80 | 165,99 | BDI 1 | 204,17 | 77.543,77 |  | RA |
| 1.4.0.2. | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 197,19 | 161,85 | BDI 1 | 199,08 | 39.256,59 |  | RA |
| 1.4.0.3. | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 35,10 | 47,13 | BDI 1 | 57,97 | 2.034,75 |  | RA |
| 1.4.0.4. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2,48 | 375,16 | BDI 1 | 461,45 | 1.144,40 |  | RA |
| 1.4.0.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2,48 | 169,98 | BDI 1 | 209,08 | 518,52 |  | RA |

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santos Dumont firmou convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, tendo como representante a Caixa Econômica Federal sob nº 886782/2019, Contrato de Repasse CT 1063.646-21/2019 com o objeto reforma de campo de futebol para desenvolvimento do esporte no município de Santos Dumont, através do Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento.

Este convênio/contrato de repasse obedece o regramento da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016 de 30/12/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU nº 558/2019 de 10/10/2019 e está classificada no Nível I da Portaria (Art. 3º).

Esta contratação se justifica, uma vez que haverá uma significativa melhoria nas condições do campo de futebol.

A obra de reforma do Campo de Futebol inclui a reforma de vestiários, arquibancadas, alambrado e iluminação. A obra pretende ofertar para comunidade mais um espaço ao ar livre voltado para a prática de esportes e lazer. Essa é uma demanda já aguardada pelos moradores da região.

A idéia é que este espaço seja mais um ambiente para potencializar a cultura esportiva na região, como tantos outros. O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. Ante estas necessidades, o Município de Santos Dumont propõe desenvolver políticas públicas no âmbito da iniciação esportiva e de atividade física, para serem aplicadas em todo o território de abrangência do Município.

A execução dos serviços da reforma deve obedecer rigorosamente às normas técnicas pertinentes. Diretrizes gerais:

Reforma do Campo:

- Administração de Obra:

  - Engenheiro Civil de Obras Júnior.

- Canteiro de Obras:

2.1 Placa de Obra.

- Reforma de Vestiários:

3.1 Alvenaria / Revestimentos:

3.1.1 Bloco Cerâmico Furado e=9cm;

3.1.2 Chapisco em Paredes;

3.1.3 Chapisco em Tetos;

3.1.4 Massa Única em Parede.

3.2 Pintura e Azulejo:

3.2.1 Massa Látex em Paredes;

3.2.2 Pintura Acrílica em Paredes;

3.2.3 Textura Acrílica em Tetos;

3.2.4 Revestimento com Azulejo.

3.3 Pisos:

3.3.1 Contrapiso Desempenado;

3.3.2 Piso Cerâmico.

3.4 Louças e Metais:

3.4.1 Vaso Sanitário com caixa Acoplada;

3.4.2 Vaso Sanitário Sifonado Convencional para PCD;

3.4.3 Mictório Coletivo;

3.4.4 Lavatório de Louça com Coluna;

3.4.5 Lavatório de Louça Suspenso;

3.4.6 Chuveiro Elétrico;

3.4.7 Caixa D’Água 500L;

3.4.8 Barra de Apoio – 90 cm;

3.4.9 Puxador para PCD;

3.4.10 Banco Articulado para PCD.

3.5 Esquadrias:

3.5.1 Janela de Alumínio, tipo MAXIM-AR;

3.5.2 Porta de Alumínio de Abrir;

3.5.3 Porta de Ferro de Abrir.

3.6 Cobertura:

3.6.1 Bloco Cerâmico Furado e=9cm;

3.6.2 Chapisco em Paredes;

3.6.3 Massa Única em Parede;

3.6.4 Trama de Aço;

3.6.5 Telha de Fibrocimento;

3.6.6 Calha;

3.6.7 Tubo DN=100mm.

3.7 Instalações Elétricas:

3.7.1 Eletroduto de Aço Galvanizado, Classe Leve, DN 20mm em Teto;

3.7.2 Eletroduto de Aço Galvanizado, Classe Leve, DN 20mm em Parede;

3.7.3 Eletroduto de Aço Galvanizado, Semi Pesado, DN 32mm em Parede;

3.7.4 Cabo de Cobre Flexível Isolado 2,5 mm²;

3.7.5 Cabo de Cobre Flexível Isolado 6,0 mm²;

3.7.6 Tomada Média de Embutir;

3.7.7 Tomada Alta de Embutir;

3.7.8 Interruptor Simples 1 Módulo;

3.7.9 Interruptor Simples 3 Módulos;

3.7.10 Luminária Plafon;

3.7.11 Caixa de Passagem de Embutir em Parede;

3.7.12 Quadro de Distribuição de Energia 12 Disjuntores;

3.7.13 Disjuntor Bipolar 16A;

3.7.14 Disjuntor Bipolar 40ª;

3.7.15 Disjuntor Tripolar Tipo Nema de 60A a 100A.

3.8 Instalações de Água Fria:

3.8.1 Tubo PVC Soldável 20mm;

3.8.2 Tubo PVC Soldável 25mm;

3.8.3 Tubo PVC Soldável 32mm;

3.8.4 Tubo PVC Soldável 40mm;

3.8.5 Joelho 90° PVC 20mm;

3.8.6 Joelho 90° PVC 25mm;

3.8.7 Curva 45° PVC 20mm;

3.8.8 Luva de Redução 32x25mm;

3.8.9 Luva de Redução 40x32mm;

3.8.10 Tê de Redução 25x20mm;

3.8.11 Tê de Redução 32x25mm;

3.8.12 Registro de Pressão ¾’’;

3.8.13 Registro de Esfera ¾ ”.

3.9 Instalações de Esgoto:

3.9.1 Tubo PVC Série Normal, Esgoto Predial 40mm;

3.9.2 Tubo PVC Série Normal, Esgoto Predial 50mm;

3.9.3 Tubo PVC Série Normal, Esgoto Predial 75mm;

3.9.4 Tubo PVC Série Normal, Esgoto Predial 100mm;

3.9.5 Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm;

3.9.6 Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm;

3.9.7 Ralo Sifonado em PVC 100x40mm;

3.9.8 Joelho 45° Série R DN 100mm;

3.9.9 Junção Simples DN 100x100mm;

3.9.10 Junção Simples DN 75x75mm;

3.9.11 Junção Simples DN 50x50mm;

3.9.12 Redução Excêntrica DN 100x75mm;

3.9.13 Curva Curta 90° DN 50mm;

3.9.14 Joelho 45° DN 100mm;

3.9.15 Joelho 45° DN 40mm;

3.9.16 Joelho 90° DN 40mm;

3.9.17 Tê DN 100x100mm;

3.9.18 Caixa de Inspeção/Passagem em Alvenaria 60x60x60cm.

3.10 Serviços Finais:

3.10.1 Limpeza Geral da Obra.

3.11 Instalação de Alambrado:

3.11.1 Alambrado para Quadra Poliesportiva;

3.11.2 Alambrado em Mourões de Concreto;

3.11.3 Estaca Broca DN 300mm;

3.11.4 Concreto 25MPa;

3.11.5 Lançamento com Uso de Baldes.

AVALIAÇÃO DE CUSTO

Conforme exigência legal foi elaborada uma Planilha pela Equipe Técnica da AMPAR, Associação no qual esta Prefeitura é associada, apurando-se o Valor de Referência de R$ 302.611,23 (Trezentos e dois mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos), conforme a planilha de orçamentária e documentos anexo.

DA MODALIDADE

Deverá ser realizada através de Processo Licitatório.

METODOLOGIA

O critério de aceitação das propostas será o MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração as especificações do objeto, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, com pagamento em parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições.

DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Após a celebração do contrato, não será levada em conta reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho.

As prestações dos serviços, do objeto do presente contrato serão autorizadas pela Administração, através da Ordem de Fornecimento.

A Empresa Detentora receberá Ordem de Serviço emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para início da execução de prestação de serviços.

A mesma deverá ser executada de acordo com Memorial Descritivo e Projeto, em anexo.

Os serviços a serem prestados englobam todas as atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular dos serviços.

Tão logo seja concluído o atendimento, a empresa contratada deverá formalizar a conclusão ao servidor designado para o acompanhamento.

Recebido como satisfatório (integral ou parcial), dará início ao processo de pagamento com a elaboração da planilha de medição.

Observada alguma irregularidade, a empresa contratada será notificada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie a correção dentro dos prazos.

DA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

A Empresa Detentora deverá comprovar, no momento da assinatura de eventuais contratos com o Município, sob pena de desclassificação, que possui habilitação jurídica, qualificação técnica para atuar nos serviços ora licitados mediante apresentação de certificado de registro ou comprovante de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, em ramo compatível com o objeto desta licitação.

Deverá ainda, comprovar documentação pertinentes de Saúde e Segurança do Trabalho, atendendo o disposto das Normas Regulamentadoras.

EXIGÊNCIAS

Sinalização provisória da obra: Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a sinalização provisória, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser dotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem.

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas.

A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

A contratada deverá apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e responsabiliza-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na Legislação específica.

A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

Apresentar declaração atestando que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cabe ao CONTRATANTE:

a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto do CONTRATADO;

b) efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

c) exercer o acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços prestados, através de membros designados a esse fim;

d) comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

e) impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste Contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cabe ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigações:

a) responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás, outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

b) promover a seus funcionários, Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, conforme preceitos da NR-6;

c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato;

d) comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

e) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas;

f) apresentar ART/RRT do responsável pela execução;

g) realizar os serviços objeto desta contratação, nos prazos fixados, contados do recebimento da
Autorização de Serviço;

h) dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

i) respeitar e fazer cumprir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente;

j) obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à Segurança e Saúde no Trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;

k) fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

l) orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando mantê-los plenamente aptos ao desenvolvimento de suas funções.

DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

O objeto do presente contrato será executado dentro do prazo previsto, sob o acompanhamento e fiscalização do contratante e agentes designados pelo Município, ficando a contratada sujeita às penalidades previstas no Instrumento Convocatório e no Contrato em caso de atraso.

A mesma deverá ser executada de acordo com Memorial Descritivo e projeto, em anexos.

O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as Medições e com o Cronograma Físico-financeiro, após atestado pelo município, a execução física.

O prazo para pagamento da Medição aprovada será de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal dos serviços realizados.

O pagamento da última parcela ficará condicionado ao ateste, pelo município, da execução total do objeto deste contrato.

As medições devem observar o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro;

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos verificará o exato cumprimento das obrigações da contratada no período de Medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução.

A contratada deverá apresentar junto à Nota Fiscal, além dos documentos fiscais ou tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como dos documentos comprobatórios de recolhimento dos encargos sociais trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da Legislação pertinente em vigor.

Deverá ser discriminado na Nota Fiscal os valores gastos com mão de obra e os valores gastos com materiais, para efeito de cobrança de ISS, por parte da contratante, o que incidirá somente sobre mão de obra.

A contratada deverá discriminar, também na Nota Fiscal, o valor de retenção do INSS.

Somente após o cumprimento de todas as exigências acima e aprovação da Prefeitura Municipal, será efetuado o pagamento.

Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituições de algum material por seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para Administração, tais como alimentação, hospedagem e transporte, etc.

É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade do Contrato de Prestação de Serviços.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a contratação do objeto ora licitado correrão à conta das Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:

02.33.01.27.812.0013.1092 Aquisição de Terreno e Construção de Campos ou Quadras poliesportiva

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

O empenho de dotações orçamentárias suplementares, ou dotações referentes ao próximo exercício, não caracteriza sua alteração contratual, podendo ser registrado por simples apostila dispensando a celebração do aditamento consoante faculdade incerta no art. 65 parágrafo § 8º da Lei 8666/93.

DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Administração Municipal, poderá, sem prejuízo da rescisão contratual e das responsabilidades penal e civil aplicar o disposto no art. 7º da Lei 10.520/02, além das demais cominações legais cabíveis.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega do objeto.

Em anexo a este Termo de Referência segue o Contrato de Repasse com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, Ofício nº 0495/2021 GIGOV/JF e demais documentos técnicos com orientações sobre o processo licitatório.

Este Termo de Referência deverá integrar o edital como um de seus anexos.

Oscar Homem Toledo Júnior

Diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

ANEXO II - o anexo I está em anexo, junto ao edital

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROJETO

## ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº007/2021

Pelo presente instrumento de Contrato que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 17.747.924/0001-59, com sede na Praça Cesário Alvim, nº 2, Bairro Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alberto de Azevedo, doravante denominado Contratante, e de outro lado a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº __________/____-__, estabelecida na cidade de ___________, à Rua ___________, ____, neste ato legalmente representada pelo Sr. ____________________________, portador de CPF nº ______________, residente e domiciliado na Rua ______________, _______,  na Cidade de ___________, doravante denominada simplesmente Contratada, ajustam entre si um Contrato, nos termos da Lei  Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993,  e demais alterações introduzidas posteriormente pela legislação em vigor  e do disposto no  edital,  sob as cláusulas a seguir:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação e execução de serviços de reforma do campo de futebol para desenvolvimento do esporte, localizado na Rua Professora Maria Conceição Guerra, no bairro Córrego do ouro, em atendimento à Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações do memorial, planilha, projeto e cronograma, partes integrantes deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do presente Contrato:

a) Início a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

b) Término: 03 (três) meses à partir da Ordem de Serviços.

2.2 - O presente contrato poderá ser prorrogado nos casos permitidos pela lei Federal 8.666/93, mediante a celebração de termo aditivo.

##### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente Contrato será de R$ __________________________________ (______________________________).

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA E DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE.

4.1 - O objeto do presente contrato será executado dentro do prazo previsto, sob o acompanhamento e fiscalização do contratante e agentes designados pelo Município, (conforme edital e seus anexos), ficando, a contratada, sujeita às penalidades previstas no Instrumento Convocatório e no Contrato em caso de atraso.

#### 4.2 - O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as medições e com o cronograma físico-financeiro, após atestado, pelo município, a execução física.

4.2.1 – O pagamento estará sujeito ao repasse pelo Órgão Gestor do Convênio.

4.2.1.2-O prazo para pagamento da medição aprovada será de até 30 (trinta) dias.

#### 4.3 - O pagamento da última parcela ficará condicionado ao ateste, pelo município, da execução total do objeto deste contrato.

- As medições devem observar o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro;

- A Secretaria Municipal de Obras, e Serviços Públicos verificará o exato cumprimento das obrigações da contratada no período de medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução;

- A contratada deverá apresentar junto à nota fiscal, além dos documentos fiscais ou tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como dos documentos comprobatórios de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da Legislação pertinente em vigor;

- Deverá ser discriminado na nota fiscal os valores gastos com mão de obra e os valores gastos com materiais, para efeito de cobrança de ISS, por parte da contratante, o que incidirá somente sobre mão de obra;

- A contratada deverá discriminar, também na nota fiscal, o valor de retenção do INSS;

- Somente após o cumprimento de todas as exigências acima e aprovação da prefeitura municipal, será efetuado o pagamento.

##### CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1 - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato art.55, inciso XIII, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.2 - Todo o material empregado, equipamentos, ferramentas, maquinário e mão-de-obra utilizados na execução desse contrato, inclusive uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

5.3 - Os encargos legais vigentes e futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal a ser empregado na execução do objeto da presente licitação ou deste contrato (trabalhista, previdenciária ou securitária), ficarão inteiramente sob responsabilidade da contratada.

5.4 - A responsabilidade pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

5.5 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

5.6 - Comunicar, por escrito, à fiscalização da contratante, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria com vistas à sua aceitação provisória.

5.7 - Permitir livre acesso á servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como órgão de controle interno e externo, a seus registros e documentos.

5.8- Cumprir todos os prazos estipulados sob pena de aplicação de penalidades.

5.9- Solicitar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do vencimento, a prorrogação do prazo para execução dos serviços, devidamente acompanhada de justificativa e planilha remanescentes dos serviços.

5.10-Solicitar e aguardar autorização, mediante termo aditivo, de qualquer mudança que implique na alteração do projeto e suas especificações, bem como diminuição ou acréscimo quantitativo.

5.11 - Todo acréscimo ou alteração deverá ser acompanhado de memorial descritivo.

5.12 - Solicitar aprovação as placa da obra.

5.13- Efetuar o depósito da garantia prevista.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 - Publicar o extrato de contrato e possíveis aditivos.

6.2 - Fiscalizar, orientar, intervir e interditar a execução deste Contrato, em caso de descumprimento de cláusulas contratuais nele contidos.

6.3 - Efetuar controle sobre a qualidade dos serviços e materiais fornecidos pela Contratada.

6.4 - Designar engenheiro ou técnico para auxílio da fiscalização e acompanhamento dos serviços.

6.5- Aprovar todas as alterações solicitadas, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela Contratada, ficando a mesma passível de penalidades e sanções, inclusive rescisão.

7.2 - Havendo paralisação justificada dos serviços, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para a Contratante. A Justificativa para paralisação dos serviços somente será considerada se apresentada por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pela Contratante.

7.3 - A tolerância da Contratante com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a Contratante exercer seus direitos a qualquer tempo.

7.4 - Toda a documentação constante do Instrumento Convocatório, seus ANEXOS, Proposta etc., são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - A despesa com o objeto da presente contratação, correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

02.33.01.27.812.0013.1092  Aquisição de terreno e construção de campos ou quadras poliesportiva

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

##### CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9 - DAS PENALIDADES

9.1 - A inexecução total ou parcial, bem como a desistência da proponente vencedora, poderá acarretar a aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa nos seguintes percentuais:

b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, sobre a obrigação não cumprida, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação dos serviços, por ocorrência;

b.2) 20% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão do contrato;

b.3) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou da garantia. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

b.4) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

b.5) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos ao prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.2 - Os prazos para defesa prévia serão de 05(cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração; de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração inidoneidade.

9.3 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo Artigo 87, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 - O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação de Índice Oficial de Inflação, até a data de seu efetivo pagamento e recolhimento aos cofres do Tesouro do Município, dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

##### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de um ou mais motivos a seguir especificados, ensejam a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei.

10.2 - O contrato, resultado da presente licitação, conterá cláusulas de rescisão, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

10.3 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 constituem causas de rescisão do contrato, resultado desta licitação:

10.3.1 - Paralisação total ou parcial dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo superior a 05 (cinco) dias ininterruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado;

10.3.2 - Inobservância das especificações técnicas na execução dos serviços;

10.3.3 - Se a contratada não cumprir as determinações da Prefeitura Municipal, quando da fiscalização;

10.3.4 - Além das hipóteses anteriores poderá a Prefeitura rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da empresa contratada, e, em se tratando de firma individual, no caso de morte de seu titular.

##### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTODA OBRA

11.1 - A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos arts.73,75 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

11.2 - Os serviços serão recebidos depois de concluídos, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, em caráter provisório, pela Contratante.

11.3 - O recebimento provisório dos serviços ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pelo departamento responsável da Prefeitura Municipal.

11.4 - Da Inspeção a que se refere o item anterior será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, devendo ser assinado pelas partes.

11.5 - A Contratante só receberá os serviços com todas as etapas integralmente prontas.

11.6 - Os pagamentos parciais relativos às partes entregues à Prefeitura não implicam no recebimento dos serviços parciais executados.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 151/2021, Tomada de Preços nº 007/2021, que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital, Anexos, proposta e demais peças.

12.2 - Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

##### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santos Dumont/MG para as questões resultantes da assinatura do presente Contrato ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma com 02(duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.

_________________,  ______  de ______________ de 2021.

...................................................                                                          ..................................................

Contratada                                                                                      Prefeito Municipal

Testemunhas:

Ass.: ...................................................................     Ass.: ......................................................................

Nome: .............................................................        Nome: ...................................................................

CPF: ............................................................       CPF: ..................................................................

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

PROCURAÇÃO

A empresa____________ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº _______________, com sede na Rua _________________________, nº ______, Bairro _________, cidade _________________, neste ato representado pelo(s) (sócios ou diretores com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu(a) Procurador(a) o(a) Senhor(a) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos e gerais poderes para, junto ao Município de Santos Dumont praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade Tomada de Preços, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentarem lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

____________________, ____ de _____________ de 2021

______________________________________

Nome e Ass. do Representante Legal.

RECONHECER FIRMA.

ANEXO V

- Modelo de Proposta de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

Dados da Empresa:

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação e execução de serviços de reforma do campo de futebol para desenvolvimento do esporte, localizado na Rua Professora Maria Conceição Guerra, no bairro Córrego do ouro, em atendimento à Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações do memorial, planilha, projeto e cronograma, partes integrantes deste contrato.

Nosso preço global para a execução dos serviços conforme descrito no objeto é de R$ __________________(_____________________________________________).

DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que entregaremos os serviços dentro do prazo de 3 (três) meses mediante a ordem de serviços, conforme estipulado no cronograma físico da obra, salvo motivo justificado devidamente aceito pela contratante.

2 - Declaramos que estamos de acordo com os pagamentos parciais conforme medições aprovadas e prazos para execução dos serviços.

3 - Declaramos que no preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços especificados, incluso mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, transporte de pessoas e resíduos, incluídos os materiais.

4 - Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

5 - Declaramos que o prazo de garantia dos serviços, não será inferior a 05 anos, conforme legislação do CREA.

À elevada consideração de V. Sa.

________________________

Responsável pela empresa

OBS - Apresentar cronograma físico-financeiro dos serviços e planilha orçamentária.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________, com sede da Rua________________ inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, e do CPF nº_______________________, residente e domiciliado na Rua _________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, que NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. ( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ______________, ___de ______________de 2021. ___________________________________ Nome e Ass. do Representante Legal (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A empresa ......................., com sede da Rua________________ inscrita no CNPJ nº...........,por intermédio de seu representante legal Sr.(a).............., nacionalidade, estado civil, profissão,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..., e do CPF nº.........., residente e domiciliado na Rua _________________, DECLARA que e empresa possui disponibilidade de recursos humanos, materiais/equipamentos, ferramentas necessários ao cumprimento desta licitação.

_________________, ____ de ____________________ de 2021.

___________________________________

Nome e Ass. do Representante Legal

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A empresa _________________________, com sede da Rua ________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________________ e do CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua _________________,  vem DECLARAR, sob as penas da Lei, que INEXISTE QUALQUER FATO IMPEDITIVO para fins de participação no certame em pauta, estando apta a contratar  com o Poder Público de qualquer esfera e se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

_________________, _______ de_________________de 2021.

___________________________________________

Nome e Assinatura do Responsável legal da Empresa

ANEXO IX

MODELO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________, com sede da Rua________________ inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________, e do CPF nº ________________________, residente e domiciliado na Rua _________________,  no uso de suas atribuições legais, vem RENUNCIAR, ao prazo de recurso quanto à habilitação do presente processo.

_______________________, ____de _______________de 2021.

__________________________________

Assinatura do Responsável/Procurador

PROPOSTA

A empresa _____________________________, com sede da Rua________________ inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, e do CPF nº ____________________, residente e domiciliado na Rua _______________________, no uso de suas atribuições legais, vem RENUNCIAR, ao prazo de recurso quanto a abertura das propostas do presente processo.

_______________________, ____de _______________de 2021.

__________________________________

Assinatura do Responsável/Procurador

ANEXO X

REQUERIMENTO DE CRC

Solicitamos à Prefeitura Municipal de Santos Dumont/MG, o cadastro da empresa abaixo indicada, para fins de participação em Processo Licitatório, quando declaramos, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são verdadeiras.

###### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

| Razão Social |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Fantasia |  |  |  |  |  |  |  |
| N º CNPJ |  | N° Inscrição Estadual |  |  | N° Inscrição Municipal |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro | Cidade |  |  | Estado |  |  | CEP |
| Telefone Comercial | Fax |  | e-mail |  |  |  |  |
| ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |
| Representante(s) Legal(is) da Empresa |  |  |  |  |  | Telefone Celular |  |
| 1. |  |  |  |  |  | ( ) |  |
| 2. |  |  |  |  |  | ( ) |  |
| Atividade Principal |  |  |  |  |  |  |  |

###### REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (SE HOUVER)

| Nome do Representante (apresentar procuração, com firma reconhecida) |  |  |  | CPF ou RG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone | Telefone Celular | Fax | e-mail |  |
| ( ) | ( ) | ( ) |  |  |

| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA TOMADA DE PREÇOS 007/2021 |  | DOCUMENTOS APRESENTADOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1-Documentos para Habilitação Jurídica: |  |  |  |
| a) Cédula de Identidade do sócio ou representante. |  | ( )Sim ( )Não |  |
| b) Contrato social em vigor ou documento equivalente conforme estabelecido no edital, alíneas b, c, d,e |  | ( )Sim ( )Não |  |
| 5.1.2-Documentos para Regularidade Fiscal e Trabalhista: |  | DOCUMENTO APRESENTADO | VALIDADE |
| a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ); |  | ( )Sim ( )Não |  |
| b) Prova de Regularidade quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias –INSS (pode ser a certidão federal desde que abranja as contribuições previdenciárias; |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| c) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal. |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| d) Prova de regularidade para a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei. |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| e) Prova de regularidade para a Fazenda Estadual |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| f) Prova de regularidade para a Fazenda Federal e da União. |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| d) Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.br). |  | ( )Sim ( )Não | ___/____/______ |
| Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte |  | ( )Sim ( ) Não | ____/____/____ |
| OBSERVAÇÕES: | 1) Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda em cópias acompanhadas dos respectivos originais, ou atenticados, de modo a permitir a autenticação destes na forma do disposto no art. 32 da Lei 8.666, de 21.06.93. 2)-Será admitida cópia da cópia autenticada, desde que apresentada a cópia autenticada. 3) Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer outro tipo de protocolo. 4) Os documentos que estiverem com a validade vencendo na data prevista para entrega do envelope “ documentação”, deverão obrigatoriamente ser incluídos no envelope de habilitação. 5) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem retro mencionada. |  |  |

____________________________, _____/_____/_________

___________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal