[image: image1.png]Prefeitura de
Santos Dumont

ADM 2021 - 2024

Honestidade e Trabalho




       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

          “Terra do Pai da Aviação”

[image: image2.jpg]




TERMO DE REFERÊNCIA
INTRODUÇÃO

Em cumprimento a Lei 8.666/93 e suas alterações, elaboram o presente para prestação de serviços de manutenção no prédio onde funciona a Escola Municipal Professora Cíntia Boza da Silveira Souza situado na Rua Vereador Neder Abdallah Couri, nº 206, Bairro da Glória, no município de Santos Dumont/MG.
OBJETO: 
O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para prestação de serviços de manutenção no prédio onde funciona a Escola Municipal Professora Cíntia Boza da Silveira Souza situado na Rua Vereador Neder Abdallah Couri, nº 206, Bairro da Glória, no município de Santos Dumont/MG.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação se justifica, inicialmente, em razão da necessidade do Município em contratar prestação de serviços de manutenção para atender a demanda existente do prédio onde funciona a Escola Municipal Professora Cíntia Boza da Silveira Souza.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município, a referida Escola consiste em unidade já tradicional do município, e está localizada em uma posição estratégica, do bairro onde funciona.
A Escola Municipal Professora Cíntia Boza da Silveira Souza atende atualmente à 89 alunos compreendendo alunos de creche e pré-escolar.
A manutenção trará muitos benefícios, oferecendo maior segurança aos alunos e funcionários que ali freqüentam. 

A Educação é um serviço essencial para toda comunidade, portanto todo investimento na área proporcionará satisfação dos usuários e funcionários. 

Considerando que, particularmente em nossa cidade, as diferenças sociais são acentuadas
pelo baixo poder aquisitivo das classes menos favorecidas, atendidas pelas escolas da Rede
Municipal de ensino, visando aperfeiçoar suas ações frente às demandas da sociedade e as
contradições sociais que assolam nosso município, se faz necessário as referidas intervenções de manutenção, respeitando todas as determinações legais e normas existentes.
Ressaltamos que em virtude da existência da grande necessidade da manutenção, todos os prazos
devem ser cumpridos, e a empresa vencedora responder por cada item, prazo ou de
questionamento da qualidade/adequação que a mesma fizer. Todas as normas de
segurança e laudos que comprovem a segurança e garantia devem ser cumpridos.
A execução da manutenção deve obedecer rigorosamente às normas técnicas pertinentes. 

Antes de iniciar é necessária a determinação das rotinas e procedimentos para execução do projeto, bem como medidas de proteção e sinalização.

Diretrizes gerais:
1 Serviços Preliminares:

1.1 Placa de Obra.

2 Demolição:
2.1 Demolição de alvenaria – Tijolo e Bloco;

2.2 Demolição de revestimento – Azulejo, cerâmico, etc;
2.3 Remoção de Porta;
2.4 Transporte de material demolido.
3 Movimento de Terra:
3.1 Escavação manual de valas;

3.2 Reaterro de valas;

3.3 Carga, transporte e descarga de material.

4 Infraestrutura:
4.1 Vigas Baldrame;

4.1.1 Viga de Concreto FCK=20MPA;

4.2 Sapatas;

4.2.1 Lastro de Concreto;

4.2.2 Aço CA-50;

4.2.3 Concreto FCK=20MPA.

5 Superestrutura:
5.1 Pilar em concreto 20MPA;

5.2 Viga de Concreto FCK=20MPA;

5.3 Laje 8cm maciça de concreto 20MPA.

6 Alvenaria/Revestimentos:
6.1 Bloco de Concreto E=19cm;
6.2 Tijolo cerâmico furado E=14cm;

6.3 Chapisco em paredes;

6.4 Chapisco em tetos;

6.5 Emboço;

6.6 Reboco;

6.7 Revestimento com azulejo.
7 Pisos:
7.1 Piso em concreto FCK=13,5MPA;

7.2 Contrapiso desempenado;

7.3 Piso Cerâmico.
8 Instalações Elétricas:
8.1 Ponto de Luz;

8.2 Ponto de Tomada;

8.3 Luminária Plafon.

9 Instalações Hidrossanitárias:
9.1 Ponto de água fria;

9.2 Ponto de esgoto.

10 Louças e Metais:
10.1 Bancada em granito;

10.2 Cuba em aço inox;

10.3 Lavatório de louça com coluna;

10.4 Lavatório de louça sem coluna;

10.5 Barra de apoio;

10.6 Vaso sanitário com caixa acoplada PCD;

10.7 Vaso sanitário com caixa acoplada;

10.8 Assento para vaso;

10.9 Assento para vaso PNE;

10.10 Torneira para lavatório;

10.11 Barra de apoio 90cm.

11 Esquadrias:
11.1 Porta de abrir em madeira 70x210cm;

11.2 Porta de abrir em madeira 90x210cm;

11.3 Puxador porta PCD;

11.4 Janela basculante de ferro.

12 Pintura:
12.1 Aplicação e lixamento de massa acrílica;

12.2 Pintura acrílica em paredes sem massa corrida;

12.3 Pintura acrílica em tetos sem massa corrida;

12.4 Pintura óleo/esmalte em esquadrias de madeira;

12.5 Pintura óleo/esmalte em esquadrias de ferro.

13 Cobertura:
13.1 Engradamento para telhas metálicas;

13.2 Telha Termoacústica.
14 Serviços Complementares:
14.1 Passeios em concreto E=6cm;
14.2 Limpeza geral da obra.

MOBILIZAÇÃO

A contratada deverá proceder à mobilização da sua equipe de forma compatível com o
cronograma físico até o local, com equipamentos adequados às condições de realização dos serviços, tão logo seja emitida a Ordem de Serviço.
AVALIAÇÃO DE CUSTO: 
Conforme exigência legal foi elaborada Planilha pela Equipe Técnica da AMPAR, Associação no qual esta Prefeitura é associada, com referência à Planilha Orçamentária apurando-se o Valor de Referência de R$ 208.564,19 (Duzentos e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), conforme a planilha de orçamento e documentos anexo.

METODOLOGIA:

Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada TOMADA DE PREÇO, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 / 2006 e outras normas aplicáveis à espécie.
O critério de aceitação das propostas será no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração as especificações do objeto.

A execução contratual será no tipo EMPREITADA GLOBAL.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, passível de prorrogações por iguais e sucessivos períodos, nos casos permitidos pela Lei Federal 8.666/93 e posterior.
O prazo de vigência da execução da obra será de 3 (três) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Após a celebração do contrato, não será levada em conta reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho.

As prestações dos serviços, do objeto do presente contrato serão autorizadas pela Administração, através da Ordem de Serviço.
A Empresa Detentora receberá Ordem de Serviço emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para início da execução de prestação de serviços.

A mesma deverá ser executada de acordo com Memorial Descritivo e Projeto, em anexo.

Os serviços a serem prestados englobam todas as atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular dos serviços.

Tão logo seja concluído o atendimento, a empresa contratada deverá formalizar a conclusão ao servidor designado para o acompanhamento.

Recebido como satisfatório (integral ou parcial), dará início ao processo de pagamento com a elaboração da planilha de medição.

Observada alguma irregularidade, a empresa contratada será notificada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie a correção dentro dos prazos.

EXIGÊNCIAS

Sinalização provisória com o objetivo de proporcionar segurança para a execução do serviço. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança, deverão ser dotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. 

O local da manutenção deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas.

A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

A contratada deverá apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e responsabiliza-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na Legislação específica.

A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede licitante - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débito com a Fazenda Municipal;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede licitante- Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débito com a Fazenda Estadual;

Prova   de regularidade   para   com   a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014);

Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigido na Lei Federal n° 12.440/2011;
ECONÔMICO – FINANCEIRO:
Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata (recuperação judicial) expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

Balanço Patrimonial do último exercício financeiro, registrado na junta comercial, exigível e apresentado na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta comercial.

As empresas recentemente constituídas deverão apresentar seu Balanço Patrimonial de Abertura e último Balancete;

As Sociedades Anônimas - S/A, deverão apresentar Balanço publicado em jornal de grande circulação ou no Diário Oficial e ata da Assembleia Geral Ordinária que o aprovou (Lei nº 6.404 de 15/12/76 e alterações);

As peças contábeis deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da empresa e pelo contabilista responsável, este último com seu respectivo registro;

Análise Contábil-Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador responsável, com as seguintes fórmulas:

LG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

------------------------------------------------------------------------- PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =
ATIVO CIRCULANTE

------------------------------------------

    PASSIVO CIRCULANTE

    SG =                                                   ATIVO TOTAL

                 ------------------------------------------------------------------------ 

                       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Será considerada apta financeiramente à empresa que tiver os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maiores que 01 (um). O balanço deverá estar registrado na Junta Comercial.
Apresentar comprovação de vínculo empregatício dos seguintes profissionais com a Empresa até a data da apresentação da proposta.
A comprovação se fará através da apresentação de cópia autenticada dos contratos de trabalho constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou ainda, no caso de sócio, da cópia autenticada dos contratos vigentes, ou contratos individuais de trabalho, nos termos do artigo 456 da CLT.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro / Certidão de inscrição da empresa licitante e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
b) Comprovação de aptidão para o desempenho de  atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de:
Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestados em nome de profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo empregatício e profissional formal com o licitante, devidamente comprovado por documentação pertinente. Tais atestados deverão ser devidamente registrados no CREA e deverão estar acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT).

A Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos do artigo 5° da Resolução n° 317/86, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolução n° 1.010/05, do CONFEA: Engenheiro Civil;
A Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos do artigo 5° da Resolução n° 317/86, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolução n° 1.010/05, do CONFEA: Engenheiro Eletricista;
c) O Responsável Técnico pela execução da Obra será o Engenheiro Civil.
d) Nenhum Engenheiro, ainda que credenciado na licitação, poderá representar mais de uma licitante.

e) Capacidade Técnico- Operacional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados, em nome da licitante, emitidos por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), que comprovem a execução dos serviços objeto desta licitação.

f) Deverá ainda, comprovar documentação pertinentes de Saúde e Segurança do Trabalho, atendendo o disposto das Normas Regulamentadoras.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cabe ao CONTRATANTE:

a) Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências para a execução do serviço;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto do CONTRATADO;
c) Conferir se o serviço executado e entregue está de acordo com o inicialmente proposto, embora a contratada seja o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços nas condições especificadas;
d) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

e) Exercer o acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços prestados, através de membros designados a esse fim;

f) Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

g) Impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste Contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cabe ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigações:
a) Prestar os serviços indicados de forma satisfatória aos interesses da CONTRATANTE, obedecidas todas as especificações constantes deste Termo de Referência;
b) Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás, outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
c) Promover a seus funcionários, Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, conforme preceitos da NR-6;

d) Para execução dos serviços a empresa contratada deverá empregar pessoal habilitado e competente, com comportamento compatível com a função a ser desempenhada;
e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, do CONTRATANTE; 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato;  

g) Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados; 

h) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas;
i) Realizar os serviços objeto desta contratação, nos prazos fixados, contados do recebimento da
Autorização de Serviço;
j) Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

k) Respeitar e fazer cumprir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente;

l) Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à Segurança e Saúde no Trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;

m) Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

n) Orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando mantê-los plenamente aptos ao desenvolvimento de suas funções.

DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 

O objeto do presente contrato será executado dentro do prazo previsto, sob o acompanhamento e fiscalização do contratante e agentes designados pelo Município, ficando a contratada sujeita às penalidades previstas no Instrumento Convocatório e no Contrato em caso de atraso.

A Mesma deverá ser executada de acordo com Memorial Descritivo e projeto, em anexos.      

Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal de Prestação de Serviços, juntamente com diário de serviços realizados (Medições) e relatórios fotográficos entregues na Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
O prazo para pagamento da Medição aprovada será de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal dos serviços realizados.       

O pagamento da última parcela ficará condicionado ao ateste, pelo município, da execução total do objeto deste contrato.

As medições devem observar o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos verificará o exato cumprimento das obrigações da contratada no período de Medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução.

A contratada deverá apresentar junto à Nota Fiscal, além dos documentos fiscais ou tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como dos documentos comprobatórios de recolhimento dos encargos sociais trabalhistas relativos aos mesmos no mês anterior, nos termos da Legislação pertinente em vigor.

Deverá ser discriminado na Nota Fiscal os valores gastos com mão de obra e os valores gastos com materiais, para efeito de cobrança de ISS, por parte da contratante, o que incidirá somente sobre mão de obra.

A contratada deverá discriminar, também na Nota Fiscal, o valor de retenção do INSS.

Somente após o cumprimento de todas as exigências acima e aprovação da Prefeitura Municipal, será efetuado o pagamento.       

Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituições de algum material por seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.                                             

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para Administração, tais como alimentação, hospedagem e transporte, etc.

É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade do Contrato de Prestação de Serviços.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a contratação do objeto ora licitado correrão à conta das Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:    

02.27.01.12.365.0009.1053 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil  
             4.4.90.51.00 Obras e Instalações


     Ficha 438


     Fonte 101 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vínculados à Educação

O empenho de dotações orçamentárias suplementares, ou dotações referentes ao próximo exercício, não caracteriza sua alteração contratual, podendo ser registrado por simples apostila dispensando a celebração do aditamento consoante faculdade incerta no art. 65 parágrafo § 8º da Lei 8666/93. 
DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Administração Municipal, poderá, sem prejuízo da rescisão contratual e das responsabilidades penal e civil aplicar o disposto no art. 7º da Lei 10.520/02, além das demais cominações legais cabíveis.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega do objeto. 
Este Termo de Referência deverá integrar o edital como um de seus anexos. 

Oscar Homem Toledo Júnior

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Cesário Alvim, 02 – Centro  -  SANTOS DUMONT - MG

FAX (32) 3252- 7405  PABX (32) 3252- 7400


